Photos:

Фотографии:

РЭУ. Пожарное депо на 2 автомобиля

В помещениях №16 и №17 обшивка металлическим листом

Установка душевых поддонов и смесителей. /

ERC. Fire station for 2 cars

In rooms №16 and №17 metal sheathing.

Installation of shower pallets and faucets.

16.09.2019

РЭУ. Закрытый гараж-стоянка для резервных автомобилей /

ERC. Closed parking garage for reserve cars.

16.09.2019

РЭУ. Пожарное депо на 2 автомобиля

В помещениях №16 и №17 обшивка металлическим листом

Установка душевых поддонов и смесителей. /

ERC. Fire station for 2 cars

In rooms №16 and №17 metal sheathing.

Installation of shower pallets and faucets.

17.09.2019

17.09.2019

РЭУ. Насосная станция пожаротушения /

ERC. Firefighting pump station.

17.09.2019

РЭУ. Склад хранения топлива 4xV=75м3.

Покраска решеток. Гидроиспытания оболочки подземного резервуара.

ERC. Fuel storage warehouse 4xV=75м3.

Painting grates. Hydrotesting of the shell of an underground reservoir.

18.09.2019

18.09.2019

РЭУ. Материальный склад /

ERC. Material warehouse.

18.09.2019

РЭУ. Пожарное депо на 2 автомобиля

В помещениях №16 и №17 обшивка металлическим листом. Уборка помещений.

ERC. Fire station for 2 cars

In rooms №16 and №17 metal sheathing. Rooms cleaning.

19.09.2019

19.09.2019

РЭУ. Склад хранения топлива 4xV=75м3.

Покраска решеток.

Работы по осушке газовой рубашки резервуара.

Выполняются гаражным компрессором натуральным атмосферным воздухом.

ERC. Fuel storage warehouse 4xV=75м3.

Painting grates.

Work on drying gas jacket of tank.

Performed by a garage compressor with natural atmospheric air.

19.09.2019

РЭУ. Пожарное депо на 2 автомобиля

В помещениях №16 и №17 обшивка металлическим листом.

Уборка помещений.

ERC. Fire station for 2 cars

In rooms №16 and №17 metal sheathing.

Rooms cleaning.

20.09.2019

20.09.2019

РЭУ. Производственный корпус.

Работы по маркировке кабелей. /

ERC. Production building.

Cable marking work.

20.09.2019

20.09.2019

РЭУ. Материальный склад.

Работы по маркировке кабелей. /

ERC. Material warehouse.

Cable marking work.

21.09.2019

РЭУ. Пожарное депо на 2 автомобиля

Комплектование щитов схемами. /

ERC. Fire station for 2 cars

Manning shields with schemes.

22.09.2019

22.09.2019